Управляющая организация:

ООО «УК ЖИЛСЕРВИС «АРКС»

Юридический (почтовый) адрес: 305040 г. Курск, ул. 50 Лет Октября, д. 96, пом. 11

Договор заключен на основании статьи 162 Жилищного кодекса РФ, Постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Протокола №1  конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 10 мая 2018 года, Протокола признания победителя конкурса по отбору управляющей организации по управлению многоквартирными домами по городу Дмитриеву Курской области уклонившимся от заключения договоров управления многоквартирными домами от 25 мая 2018 года.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения | месячная плата (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов | По мере необходимости | 0,84 |
| 2 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  |
| 2.1 | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | По мере необходимости | 0,05 |
| 2.2 | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; | По мере необходимости | 0,1 |
| 2.3 | контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. | По мере необходимости | 0,1 |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш, фасадов, внутренней отделки, оконных и дверных заполнений в МКД | ежегодно | 0,96 |
| 4 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (ИТП, системы водоснабжения, отопления, водоотведения, электро, радио и телекоммуникационного и газового оборудования) | Ежегодно | 2,5 |
| 5 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |
| 5.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 2 раза в неделю | 0,15 |
| 5.2 | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в неделю | 0,1 |
| 5.3 | мытье окон; |  | 0,15 |
| 5.4 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом. | По мере необходимости | 0,15 |
| 6 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), | По мере необходимости |  |
| 6.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | По мере необходимости | 0,05 |
| 6.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | По мере необходимости | 0,2 |
| 6.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | По мере необходимости | 0,2 |
| .6.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; | По мере необходимости | 0,2 |
| .6.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | Ежедневно | 0,2 |
| .6.6 | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | Ежедневно | 0,3 |
| .6.7 | подметание и уборка придомовой территории; |  | 0,15 |
| .6.8 | уборка и выкашивание газонов; | По мере необходимости | 0,25 |
| .6.9 | прочистка ливневой канализации; | По мере необходимости | 0,05 |
| .7 | Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения | По мере необходимости | 0,15 |
| 8 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: | По мере необходимости |  |
| .8.1 | организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок; | Ежедневно | 0,2 |
| .8.2 | организация сбора отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. | По мере необходимости | 0,1 |
| 9 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | По мере необходимости | 0,1 |
| 10 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | По мере необходимости | 0,2 |
| 11 | Управление многоквартирным домом | По мере необходимости | 1,96 |
| 12 | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | ежедневно | 0,2 |
| 13 | Аварийно-диспетчерская служба | ежедневно | 0,64 |
| Ежемесячная плата за содержание и ремонт общедомового имущества составляет 10 рублей 25 копеек за 1кв.м. общей площади |

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

| № п/п | Наименование работ и услуг | Наименование объекта проведения работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы | фундаменты | По мере необходимости |
| 2. | Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, ремонт и окраска фасадов | стены и фундаменты | По мере необходимости |

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Состав общего имущества многоквартирных домов включает:

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, мусороприемные камеры, мусоропроводы, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);

б) крыши;

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в том числе конструкции и (или) иное оборудование, предназначенное для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения многоквартирного, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства (в случае отсутствия такого – прилегающая территория);

е(1)) автоматизированные информационно-измерительные системы учета потребления коммунальных ресурсов и услуг, в том числе совокупность измерительных комплексов (приборов учета, устройств сбора и передачи данных, программных продуктов для сбора, хранения и передачи данных учета), в случаях, если установлены за счет собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе в рамках исполнения обязанности по установке приборов учета в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Адреса многоквартирных домов

проспект Советских Космонавтов, дома № 21, №19, №17, №42, ул. Пролетарская, дома №13, №15, ул. Ленина, дома №63, №79А, ул. Комсомольская, дома №17, №26, ул. Красная, дом №16, ул. Железнодорожная, дом №2Ж, ул. Веры Терещенко, дома №2А, №5, №11, №15, №17, №17А, ул. Володарского, дома №19, №21, №30А, №31, №50, №94 корп. 1, №94 корп. 2, №94 корп. 3, ул. Дачная, дом № 4, ул. Дзержинского, дом №48, ул. Железнодорожная, дома №1А, №1Ж, №2Е, №2 «З», №3А, №4А, ул. Землячки, дома №5А, №19, №19А, ул. Комсомольская, дом №1, ул. Красная, дома №32, №32А, №54А, №81, №99, №115, №117, ул. Красная – Республиканская, дом 76-25, ул. Красных Партизан, дом №2А, ул. Ленина, дома №1, №11, №32, №38, №43, №49, №55, №61, №70, №73, №81, №83А, ул. Мичурина, дома №1, №6, №8А, №10А, №17, №19, №21, №23, №25, №27, №29, №29А, ул. Пролетарская, дома №18, №28, ул. Промышленная, дома №1А, 1Б, 5А, ул. Рабочая, дома №8, №15, №19А, №19Б, ул. Революционная, дома №17А, №19А, №19В, №19Г, №21А, №29, ул. Республиканская, дом №27, пр. Советских Космонавтов, дома №3, №9, №11, №13, ул. Урицкого, дома №20А, №32, №34, ул. Чапаева, дома №2, №2А, №4, №17, ул. Шевченко, дом №23