# Оповещение о подготовке многоквартирных домов к ОЗП 2019-2020годов

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,         Администрация города Дмитриева Курской области руководствуясь правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда утверждёнными постановлением Госстроя России № 170 от 27 сентября 2003 года, а так же для  безаварийного прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов услуг предоставляемых  ГУПКО «Курскоблжилкомхоз», просит старших по многоквартирным домам расположенных на территории города Дмитриева Курской области, пользующихся центральным теплоснабжением квартир, для подачи тепловой энергии в многоквартирные дома в период отопительного сезона 2019-2020 годов, предоставить до 15 сентября 2019 года в Администрацию города Дмитриева, расположенную по адресу: Курская обл., г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 45, заполненные паспорта готовности дома  к эксплуатации в зимних условиях, для дальнейшего подписания Администрацией города Дмитриева.

Бланки паспорта готовности дома  к эксплуатации в зимних условиях, для заполнения прилагаются.

Приложение в 1 экземпляре на 3 листах.

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ

ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

город __________________________ район ___________________________

ПАСПОРТ

готовности объекта жилищно-коммунального назначения

к работе в зимних условиях

адрес _______________________________________________________________________

принадлежность объекта _______________________________________________________

__________ 20__ г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Назначение объекта:    жилое

2. Год постройки ______________

3. Характеристика объекта:

износ в % ______________этажность _________________ подъездов __________________

наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади _______________

количество квартир ___________ (шт.)

общая полезная площадь объекта _______________________ (кв. м)

жилая площадь _______________________________________ (кв. м)

нежилая площадь _____________________________________, в том числе

под производственные нужды ___________________________ (кв. м)

4. Характеристика   инженерного   оборудования,   механизмов   (их количество) _____________________________________________________________________________

5. Источники:

теплоснабжения _______________________________________________________________

газоснабжения ________________________________________________________________

энергоснабжения ______________________________________________________________

Системы АПЗ и дымоудаления __________________________________________________

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ

УСЛОВИЯХ ПРОШЕДШЕГО 20__ г.

| N п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения не- исправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III. Техническое состояние объекта

для эксплуатации в зимних условиях 2019-2020г.

| № п/п | Конструктивные элементы | Оценка технического состояния, замечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кровля (металл, мягкая, шиферная) | Кровля _____________ состояние удовлетворительное |
| 2 | Чердачное помещение: утепление (засыпка) чердачного перекрытия; пароизоляция; теплоизоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков; санитарное состояние | состояние удовлетворительное |
| 3 | Состояние фасада, в т.ч. цоколя, межпанельных швов, водосточных труб и покрытий оголовков; парапетов; утепление оконных проемов (остекление); утепление дверных проемов (в т.ч. установка пружин, доводчиков); ограждение опасных зон и другие | Требуется ремонт межпанельных швов, установлены новые входные двери в подъезды с доводчиком |
| 4 | Состояние технического подполья и подвальных помещений, в том числе: изоляция трубопроводов; дренажных и водоотводящих устройств; гидроизоляция стен подвала и цоколя; герметизация вводов инженерных коммуникаций; санитарное состояние и другие | удовлетворительное |
| 5 | Состояние покрытий дворовых территории, в т.ч. отмосток; приямков; обеспечение отвода воды от отмостки, от спусков в подвал и оконных приямков | Отмостки и приямки в удовлетворительном состоянии |
| 6 | Внутридомовая система отопления (дата приемки по акту) | Проведена ревизия запорной арматуры, система отопления к работе готова |
| 7 | Водопроводно-канализационная система (техническое состояние) | В рабочем состоянии |
| 8 | Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию) | В исправном состоянии доступны для обслуживания |
| 9 | Лифты (исправность, сохранность, связь с объединенной диспетчерской службой) |  |
| 10 | Дымоходы, вентиляционные каналы (номер и дата акта проверки) |  |
| 11 | Местные источники отопления (печи, АГВ, номер и дата акта осмотра технического состояния) | нет |

пескосоляной смесью и химреагентами _________________ (тыс.куб.м.)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий ___________________________________ (шт.)

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2019-2020г.

Комиссия в составе:

Председателя, руководителя обслуживающего предприятия

____________

членов комиссии:

представителей общественности:

1.___________________________

2._____________________________

представителей специализированных организаций:

1. __________________

2. __________________

произвела  проверку  вышеуказанного  объекта  и  подтверждает, что

данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии:                                   (подпись)

Члены:                                                   (подпись)

"___" __________ 20___ г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 2019-2020 г.

Глава администрации города Дмитриева                                                    А.В. Рябыкин